Опросный лист

Техническое задание на монтаж щитового оборудования

| 1. Разработка конструкции и монтаж электрического шита производится на базе комплектующих изделий производства фирмы ABB |  |
| --- | --- |
| 2. Технические требования: |  |
| 2.1. Номинальное напряжение, В. |  |
| 2.2. Рабочая частота, Гц. |  |
| 2.3. Номинальный рабочий ток, А. |  |
| 2.4. Размеры шкафа (максимально-допустимые), мм. |  |
| 2.5. Напольное, встроенное, навесное исполнение |  |
| 2.6. Количество вводных линий, ввод шинами или кабелем сверху, снизу, справа, слева, сзади. Марка и сечение вводных линий. |  |
| 2.7. Вывод шин или кабеля сверху, снизу, справа, слева, сзади |  |
| 2.8. Дверь открывается направо, налево, двухстороннего обслуживания |  |
| 2.9. Степень защиты шкафа IP, металл, пластик |  |
| 2.10. Элементы индикации внутри, на двери, дистанционно |  |
| 2.11. Органы операционного управления внутри, на двери, дистанционно |  |
| 2.12. Схема заземления, сечение и марка заземляющего проводника |  |
| 2.13. Количество резервного места в процентах (по умолчанию резерв 20 %) |  |
| 2.14. Подключение отходящих линий на клеммный ряд |  |
| 2.15. Наличие проектной документации |  |
| 2.16. Необходимость разработки проектной документации, инжиниринг |  |
| 2.17. Необходимость установки и монтажа готового изделия, шеф-монтаж |  |
| 3. При разработке пакета проектной документации |  |
| 3.1. Категория электроснабжения |  |
| 3.2. Количество и характеристики вводных аппаратов |  |
| 3.3 Количество отходящих линий |  |
| 3.4. Характеристики потребителей, номинальный ток (мощность),тип нагрузки (двигательная, освещение и т.п.), отключающая способность |  |
| 3.5. Сечение и марка отходящих кабелей |  |
| 3.6. Наличие автоматики, индикации, дистанционного управления |  |
| 3.7. Наличие щитовых приборов (характеристики) |  |
| 4. Специальные требования |  |
| 4.1. Предусмотреть установку: |  |
| а) |  |
| б) |  |
| в) |  |
| 5. Примечания: |  |
| Дата заказа |  |
| Желаемые сроки исполнения заказа |  |
| Заказчик, представитель заказчика, контактная информация |  |
| При заказе готового щита желательно предоставление однолинейной схемы. |  |

Для формирования заказа электрощитовой продукции Вам достаточно заполнить это техническое задание и прислать его по адресу: ntk@kis.ru